Ausschreibungstext

Kombispeicher KSE / KSV

Kombispeicher HZG/TW stehend aus Stahl S235JRG2,

wahlweise mit 0,1 oder 2 fest eingeschweißten

Glattrohrwärmetauschern.

Ausführung KSE mit emailliertem Innenbehälter 200 Liter,

Ausführung KSV mit Edelstahl-Innenbehälter 200 Liter,

Ausführung KSW mit Edelstahl-Wellrohr 5 m²,

Ausführung KSP als reiner Heizungs-Pufferspeicher.

Ab 800 Liter mit 1 ½“ Muffe für Elektroeinschraubheizkörper.

Temperaturfühler variabel positionierbar durch Fühlerklemmleisten.

Wärmedämmung durch Vliesisolierung

mit PVC Deckschicht, incl. Bodendämmung.

Isolierstärke 100 mm Stärke.

Inhalt Pufferspeicher:                    ..............................	Liter

Inhalt Kombispeicher (HZG/WW): ..............................	  Liter

Durchmesser ohne Isolierung:      ..............................	  mm

Durchmesser mit Isolierung:         ..............................	  mm

Isolierung:                                      ..............................	  mm

Höhe:					  ..............................  mm

Kippmaß:				  ..............................  mm

Heizfläche oben/unten:                  ..............................   m²

Heizfläche TW-Wellrohr KSW:       ..............................  m²

Wasserinhalt WT oben/unten:        ..............................  Liter

Wasserinhalt TW-Wellrohr KSW:   ..............................  Liter

NL–Zahl nach DIN 4708 KSW:       .............................

NL–Zahl nach DIN 4708 KSE / KSV: ..........................

10-min Spitzenzapfmenge KSW bei

Bereitschaftsteil-Temp. 52°C:        ..............................  Liter

Bereitschaftsteil-Temp. 65°C:        ............................... Liter

Gesamtspeicher-Temp.65°C:        ............................... Liter

max. T/ max. P TW (KSE, KSV):   ………………95/10  °C / bar

max. T/ max. P WT-HZG:		  …………….110/16  °C / bar

max. T/ max. P Pufferspeicher:      …………….....95/3  °C / bar

max. p  Speicher / TW-Wellrohr: ............................6   bar

Kalt-/Warmwasseranschluss (KSE/-V) AG:   ........G ¾    “ (Zoll)

Kalt-/Warmwasseranschluss (KSW)     AG:  ........G 1     “ (Zoll)

Zirkulationsanschluss AG:                     ............... G ¾    “ (Zoll)

Wärmetauscheranschluss alle AG:       ............... G 1     “ (Zoll)

Be-/Entladeanschlüsse AG (A2-A5):     ............... G 1     “ (Zoll)

Be-/Entladeanschlüsse AG (A1+A6):    ............G 1 ¼     “ (Zoll)

Anschluss Elektro-Heizung IG:	          .....................     “ (Zoll)

Rev.-Flansch-Nennweite:			        ---

Fühler-/Regleranschlüsse: 	  Fühlerklemmleiste

Thermometeranschluss:			        ---

Hersteller: Huch GmbH

Typ: 	       KS _  -  _    ___ / ___