Ausschreibungstext

Heizungspufferspeicher PSX-ECO / PSX-F-ECO

Heizungspufferspeicher stehend aus Stahl S235JR,

innen roh, außen grundiert.

Optional Flansch Nennweite 200 mm (PSX-F-ECO) zur Revision oder

zur Nachrüstung mit Rippenrohrwärmetauscher bzw. E-Heizung.

Temperaturfühler variabel positionierbar durch Fühlerklemmleisten.

Wärmedämmung durch Vliesisolierung, inkl. Boden- und Deckeldämmung.

Isolierstärke 100 mm

Inhalt: 	..............................	Liter

Durchmesser ohne Isolierung: 	    ..............................	mm

Durchmesser mit Isolierung: 	    ..............................	mm

Isolierung:	    ..............................	mm

Höhe mit Isolierung:	    ..............................	mm

Kippmaß: 	    ..............................	mm

max. Temp. / max. Druck HZG: 	95 / 3	°C / bar

Be-/Entladeanschluss:	Rp 1 ½ 	“ (Zoll)

Anschluss E-Heizung (PSX-F-ECO):        Revisionsflansch

Rev.-Flansch-Nennweite (PSX-F-ECO):	200	mm

Fühler-/Regleranschlüsse: 	 Fühlerklemmleiste

Thermometeranschluss: 	M8

Entlüftung:	Rp 1 1/4 	“ (Zoll)

Hersteller: 	Huch GmbH

Typ: 	       PSX-ECO / PSX-F-ECO..............